Znak sprawy: BZP-I.271.50.2020                                                          Tarnobrzeg, 14 grudnia 2020r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: Budowa i wyposażenie ścianki wspinaczkowej przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu – etap II.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Gmina Tarnobrzeg, 
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść pytań
z wyjaśnieniami:

1. Proszę o informację, czy w przebudowywanej części pomieszczeń obsługi basenu zewnętrznego inwestor przewiduje jakiekolwiek prace związane z przeróbką instalacji wentylacji tych pomieszczeń. W dokumentacji brak opisu, specyfikacji oraz brak jakiejkolwiek informacji w przedmiarze?

Odp: W projekcie nie pojawiły się nowe pomieszczenia – układ pozostał ten sam, dlatego zakłada się obsługę remontowanych pomieszczeń poprzez istniejącą wentylację mechaniczną oraz grawitacyjną

2. Proszę podać specyfikację i schemat tablic rozdzielczych wraz z zaznaczeniem poszczególnych obwodów.

Odp: Dodana tablica zawiera cztery obwody (oświetlenie, gniazda, iluminacja elewacji, nagrzewnica elektryczna). Specyfikacja wg informacji podanych w STWiOR.

3. Proszę podać schemat i umiejscowienie zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej.

Odp: Należy wykonać zwód poziomy po obwodzie attyki w odległości ok. 20 cm od zewnętrznej krawędzi ściany. Zwód pionowy należy prowadzić po elewacji wschodniej w największym możliwym zbliżeniu do ścian łącznika.

4. Proszę podać umiejscowienie, ilość i sposób zasilania oświetlenia zewnętrznego obiektu.

Odp: Koryguje się rysunek A-04 Elewacja zachodnia o dodanie czterech lamp. Wpięcie do tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w łączniku.

5. W projekcie budowlanym, w opisie instalacji C.O jest zapis, że projektuje się ogrzewanie grzejnikowe ze wspomaganiem nagrzewnicą elektryczną. Proszę podać specyfikację techniczną nagrzewnicy elektrycznej, miejsce usytuowania, sposób jej sterowania i zabezpieczenia.

Odp: Dla przedmiotowej kubatury potrzeba nagrzewnicy o mocy ok. 12,6 kW.

6. Czy lampy będą rozmieszczone na suficie budynku ścianki? Na jakich wysokościach i w jaki sposób będą zasilane. Proszę podać specyfikację tych opraw oraz opraw w strefie wejściowej i odpoczynku jak również w pomieszczeniu łącznika..

Odp: Specyfikacja opraw wg. załączonego rysunku „Elektryka”

7. Czy armatura sanitarna taka jak baterie umywalkowe, pisuary, przyciski od spłuczek będą sterowane elektronicznie? Jeśli tak to proszę o specyfikację.

Odp: Należy zastosować armaturę z baterią czasową z mieszaczem ręcznym.

8. Czy projektowane szafki szatniowe mają posiadać zamki elektryczne oraz czy będą połączone z wewnętrznym systemem użytkownika. Proszę również podać rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane szafki, oraz czy ławeczki mają być wykonane na stelażu metalowym.

Odp: Szafki szatniowe mają posiadać zamki elektryczne połączone z wewnętrznym systemem użytkownika. Szafki proponuje się wykonać z płyt HPL (korpusy szafek, fronty drzwiowe, ścianki działowe, półki wewnętrzne i siedziska ławek). Ławki osadzone na stelażu stalowym, malowane proszkowo. Przed zamówieniem kolor frontów szafek należy dobrać w porozumieniu z Inwestorem.

9. Proszę podać rodzaj materiału regałów magazynowych.

Odp: Regał magazynowy: stelaż metalowy kolor czarny, półki z płyty laminowanej, udźwig 100kg na półkę, min 5 półek.

10. Brak w projekcie rozmieszczenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w części szatniowej.

Odp: Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać certyfikowanymi lampami z własnym rezerwowym źródłem napięcia, o czasie podtrzymania min. 1 godziny.

11. Proszę zamieścić rysunki zagospodarowania terenu w jakości możliwej do ich odczytania, gdyż obecna jakość na to nie pozwala.

Odp: Załączamy rysunek pn. „Zagospodarowanie terenu”

12. Przedmiar zagospodarowania terenu przewiduje rozebranie istniejącej niecki basenu. Proszę o wyjaśnienie ilości m3 do rozbiórki i wywozu czy część ścian pionowych basenu pozostaje? Dodatkowo brak w przedmiarze pozycji zasypania niecki basenu (pojemność niecki basenu do zasypania to ok. 1500m3).

Odp: Do przedmiaru należy dodać pozycję „zasypanie niecki”.

Przypominamy, że przedmiar robót budowlanych, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

13. Na rysunkach PBW ścianki wspinaczkowej widnieje adnotacja, że powierzchnia do wspinania znajduje się na „odrębnym opracowaniu”. Proszę o umieszczenie tego „odrębnego opracowania” w dokumentacji przetargowej.

Odp: Przedmiotowe „odrębne opracowanie” zostało zamieszczone w projekcie PBW ścianki wspinaczkowej w dziale pn: Koncepcja projektu ściany wspinaczkowej wraz ze stalową podkonstrukcją”.

14. Proszę o podanie parametrów wyposażenia tj. lodówki/szafy chłodniczej, ekspresu do kawy oraz zmywarko- wypażarki.

Odp: Minimalne parametry sprzętów el:

Lodówka wym. ok 203x59x67. Pojemność chłodziarki/zamrażarki 277l / 107l. Z możliwością kierunku otwierania drzwi, klasa energetyczna A+++.

Ekspres do kawy: automatyczny, 15 barów, moc 1500W, dla kawy ziarnistej lub zmielonej, wbudowany pojemnik na mleko, system spieniający mleko, młynek ceramiczny,

Zmywarko-wypażarka: niska podblatowa, 400V, termostat bezpieczeństwa dla bojlera, sterowanie elektromechaniczne, obudowa ze stali nierdzewnej, z koszem uniwersalnym, z bolcami na talerze i koszem na sztućce, dozownik nabłyszczający, regulowane nóżki.

15. Czy drzwi w części szatniowej w pomieszczeniach 0.18- Toaleta damska ,0.20- Toaleta męska oraz drzwi z pomieszczeń od strony hali sportowej do pomieszczenia 0.06- Recepcja, zostają niewymienione? Brak w przedmiarze.

Odp: Zgodnie z rysunkami architektury, drzwi te należy wymienić. Przypominamy, że przedmiar robót budowlanych, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

16. Na ścianie wspinaczkowej przeznaczonej dla konkurencji „na czas” stosuje się automaty autoasekuracyjne oraz system pomiaru czasu. W STWiOR, w części opisującej wyposażenie, brak tych dwóch pozycji. Czy mają one zostać dostarczone, zgodnie z wytycznymi dla tych produktów stworzonymi przez IFSC (International Federation of Sport Climbing - Międzynarodowa Federacja Wspinaczki Sportowej)?

Odp: Mają być dostarczone.

17. Zgodnie z SIWZ Wykonawca musi wykazać, że wykonał jedną robotę polegającą na budowie ściany wspinaczkowej na czas (Speed Wall) w standardzie IFSC (International Federation of Sport Climbing - Międzynarodowa Federacja Wspinaczki Sportowej).

Zgodnie z aktualnym regulaminem IFSC dla certyfikacji ścian Speed Wall, ściana otrzymuje certyfikat IFSC na bicie oficjalnych rekordów we wspinaczce na czas: a) automatycznie na czas nieokreślony - w przypadku, gdy producent ściany jest certyfikowanym przez IFSC producentem ścian Speed Wall b) jednorazowo na konkretne zawody - w przypadku, gdy producent ściany nie jest certyfikowanym przez IFSC producentem ścian Speed Wall, ale gdy wybudowana przez niego ściana pozytywnie przejdzie certyfikację IFSC wykonaną tuż przed rozegraniem zawodów IFSC.

Ponieważ żaden z polskich producentów ścian wspinaczkowych nie należy do grupy certyfikowanych przez IFSC producentów ścian Speed Wall, to gwarancją, że wybudowana dla Zamawiającego ściana wspinaczkowa na czas przejdzie jednorazową certyfikację IFSC w w przypadku rozgrywania na niej zawodów, mogą być jednie referencje lub dokumenty potwierdzające, że przynajmniej jedna z wybudowanych przez producenta ścian wspinaczkowych ściana na czas, pozytywnie przeszła jednorazową certyfikację IFSC.

Wybudowanie ściany Speed Wall, która pozytywnie przechodzi dokładną kontrolę surowych standardów IFSC, wymaga bardzo wysokiej dokładności produkcyjnej i montażowej. Referencje udowadniające tylko budowę ściany "w standardzie IFSC”, czyli zgodnie z wytycznymi IFSC, mogą zostać wystawione przez podmiot, dla którego dana ściana na czas została wybudowana, ale nie gwarantują, że jakość tej ściany jest na tyle wysoka, że ściana przeszłaby jednorazową certyfikację IFSC w w przypadku rozgrywania na niej zawodów. Czy w związku z powyższym, Zamawiający będzie wymagał aby przedstawione referencje na ścianę wspinaczkową na czas w standardzie IFSC zawierały potwierdzenie wykonania co najmniej jednej ściany, która pozytywnie przeszła certyfikację IFSC?"

Odp: Wykonawca musi wykazać, że wykonał jedną robotę polegającą na budowie ściany wspinaczkowej na czas (Speed Wall) w standardzie IFSC (International Federation of Sport Climbing - Międzynarodowa Federacja Wspinaczki Sportowej) oraz jedną robotę polegającą na budowie ściany wspinaczkowej rekreacyjnej o powierzchni użytkowej co najmniej 300 m2.

18. Prosimy o podanie właściwej ilości ścianek wspinaczkowych i ich parametrów. Parametry podane w PRZEDMIARZE, na rysunkach w PBW ŚCIANKI i PBW SZATNI oraz w STWiOR nie są zbieżne:

PRZEDMIAR

Pozycja nr 2 zawiera 2 ściany (str.6):

- 590,55 m2 "ŚCIANKA WSPINACZKOWA WEWNĘTRZNA Z PODKONSTRUKCJĄ, CHWYTAMI, STRUKTURAMI WSPINACZKOWYMI ORAZ NIEZBĘDNYMI ELEMENTAMI DO MONTAŻU”

- oraz 150,25 m2 "ŚCIANKA WSPINACZKOWA DLA DZIECI Z PODKONSTRUKCJĄ, CHWYTAMI, STRUKTURAMI WSPINACZKOWYMI ORAZ NIEZBĘDNYMI ELEMENTAMI DO MONTAŻU"

PBW ŚCIANKI

- Na rysunkach (str. 24-26 oraz str. 39 „RYS. NR 01") znajduje się „panel wspinaczkowy zewnętrzny”, o podstawie ok.8 m i wysokości ok.18 m (zatem to być może to ta ścianka o 150 m2 powierzchni wspomniana w PRZEDMIARZE, tylko przez wzgląd na wysokość nieskierowana tylko dla dzieci).

- Ściana wspinaczkowa wewnętrzna widoczna na "RZUCIE PARTERU", "RZUCIE POZIOMU +13,00” oraz na „RYS. NR 01” jest na 3 ścianach budynku, natomiast na RZUCIE A-A widzimy również panele wspinaczkowe na słupie i ścianie w osi „2”. Prosimy o uzupełnienie CZĘŚCI RYSUNKOWEJ (str.39) o brakujący "Widok 3 - ściana wewnętrzna”.

PBW SZATNI

Rysunki zawierają dodatkowo małą "ściankę wspinaczkową dla dzieci” o powierzchni 12-15 m2.

STWiOR

Tu jest mowa tylko o jednej ścianie wspinaczkowej „na trzech ścianach hali" (str.1):

- ściana wspinaczkowa wewnętrzna, "powierzchnia: ok. 440,00m2 (±3m2). (w tym 95 m2 ścianka przeznaczona dla konkurencji „na czas” z certyfikatem IFSC)”

Tymczasem w tym samym dokumencie (str.5) znajduje się zapis: "Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach od XS do XXL w ilości ok. 5 szt/m2 (łączna ilość ok. 3000 szt)” co znaczyłoby że powierzchnia ściany wspinaczkowej ma w przybliżeniu 600 m2 a nie 440 m2. Nie ma w STWiOR mowy ani o ściance wspinaczkowej dla dzieci wspomnianej w PRZEDMIARZE (150m2) ani tej widocznej na rysunkach w PBW SZATNI (12-15 m2) ani o widocznej na rysunkach w PBW ŚCIANKI ścianki wspinaczkowej zewnętrznej.”

Odp: Należy wykonać: ściankę dla dzieci (w części szatniowej) oraz ściankę wspinaczkową główną wewnętrzną. Zrezygnowano z wykonania ściany zewnętrznej i pominięto jej usunięcie w projekcie. Dane dotyczące ścian najbardziej aktualne w przedmiarze.

19. W PBW Szatni na rzutach pomieszczeń jest zaznaczona zasłona/ kotara/ ściana przesuwna do oddzielenia strefy dzieci od reszty pomieszczenia. Proszę o uściślenie jaki rodzaj przegrody ma być zamontowany oraz podać jej dokładniejsze parametry techniczne, wysokość i sposób montażu

Odp: Należy zastosować lekką ścianę przesuwną, system aluminiowy mobilny. Moduły z obwodowej ramy aluminiowej wypełnionej płytą. Wysokość kurtyny H=374. Istnieje możliwość podziału na 250cm – przesuwne, 124cm -stała górna część. Montaż do elementów konstrukcyjnych w pom. - słupy, ściany nośne. Przed zamówieniem kolor i podział modułowy należy uzgodnić z Inwestorem.

20. Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej (np. ath)

Odp: Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

21. Proszę o wyjaśnienie dotyczące ilości ściany wspinaczkowej według STWiOR - powierzchnia ściany 440m2, natomiast wg przedmiaru - opisane są dwie wielkości ścian: 590m2 oraz ściana dla dzieci 150 m2.

Odp: Należy wykonać: ściankę dla dzieci (w części szatniowej) oraz ściankę wspinaczkową główną wewnętrzną. Zrezygnowano z wykonania ściany zewnętrznej i pominięto jej usunięcie w projekcie. Dane dotyczące ścian aktualne w przedmiarze robót.

22. W dokumentacji brakuje opisu, a także rysunków odnośnie ściany zewnętrznej.

Odp:. Zrezygnowano z wykonania ściany zewnętrznej i pominięto jej usunięcie w projekcie. Dane dotyczące ścian najbardziej aktualne w przedmiarze.

23. Proszę o udostępnienie projektu w całości czytelnego - ponieważ brakuje stron (m. in. brakuje widoku 3 ściany wspinaczkowej).

Odp: Widok 3 ściany wspinaczkowej uwzględniono na rys nr 01 (widok z góry), w opisie „Koncepcja projektu ściany wspinaczkowej wraz ze stalową podkonstrukcją”.