SK.V.341/6 / 07                                                                              Tarnobrzeg , 2007-08-20

Dot. wyjaśnień do treści SIWZ  w postępowaniu o zamówienie publiczne pn  : Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 x 60 m

w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu

Numer ogłoszenia: 130779 - 2007; data zamieszczenia: 31.07.2007

W odpowiedzi na  zapytanie wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne pn :   Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 x 60 m w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu niniejszym przekazujemy wyjaśnienia  projektanta   :

1. Treść zapytania: „W pkt III, podpunkcie 1e i 3i „Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców” Zamawiający oczekuje, że Wykonawca udokumentuje swoje doświadczenie zawodowe w wykonaniu prac odpowiadających swym rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia przez przedstawienie realizacji w zakresie budowy boisk sportowych. Pragniemy zwrócić uwagę, że określenie budowa boisk sportowych jest pojęciem dosyć szerokim, w którym mieszczą się różnego rodzaju obiekty oraz nawierzchnie syntetyczne jak i naturalne.

Z kolei z opisu nawierzchni i listy dokumentów jakie powinna posiadać widać wyraźnie, że Zamawiający wymaga dostawy specjalistycznej trawy syntetycznej do piłki nożnej wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym.

Czy w związku z powyższym należy przez to rozumieć , że Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty referencji dotyczących wykonania boisk piłkarskich z trawy syntetycznej o wypełnieniu piaskowo-gumowym?

Czy zamawiający uzna za wystarczające dołączenie 3-ch takich referencji?”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty referencji wykonania boisk piłkarskich z trawy syntetycznej bez względu na wypełnienie. Zamawiający uzna trzy referencje.

2. Treść zapytania: „W projekcie budowlanym w pkt. 5.4 Zamawiający pisze: „celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej opisanych(zapis ten dotyczy wymienionych w tym samym punkcie atestu higienicznego PZH, certyfikatu FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektów z w/w nawierzchnią oraz alternatywnie Aprobaty Technicznej ITB , Rekomendacji Technicznej ITB lub innego dokumentu wydanego przez uprawnioną instytucję certyfikującą, który potwierdzi iż parametry oferowanej nawierzchni są zgodne z wymaganiami Zamawiającego).

Czy należy przez to rozumieć , że wymienione dokumenty należy załączyć do oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączania w/w dokumentów do oferty przetargowej.