# Tarnobrzeg      11.12.2009 r TID.III.341-3/1/2009

Wg rozdzielnika

Dotyczy : wyjaśnień do SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne: „ Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzega – III etap

W związku z zapytaniami  zgłoszonymi przez uczestników  przetargu na zadanie inwestycyjne pn : „Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzega- III etap”. pismo  uczestnika z dnia 2009.12.04  2009.12.09. , 2009.12.10.  wyjaśnia się w co następuje  :

Treść zapytania

- Czy można zastosować zamienniki urządzeń zastosowanych w projekcie na urządzenia o tych samych parametrach , jeśli tak to  pod jakimi warunkami ?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie urządzeń zamiennych pod warunkiem zachowania wszelkich walorów technicznych , użytkowych i jakościowych w stosunku do urządzeń projektowanych po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta .

- Po wizji lokalnej stwierdzono brak kratek wentylacyjnych w sali balowej . Czy należy uwzględnić w wycenie . Jeśli tak to w jakich ilościach ?

Odpowiedź : w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż kratek wentylacyjnych w ilości 12 szt.- wg rys. szczegółowego – architektura rys. nr A23 , A24

- 3. W załączonym przedmiarze robót – zestawieniu materiałowym znajduje się prawdopodobnie niekompletne zestawienie opraw , żyrandoli i kinkietów zważywszy że nazwa przedmiaru ogranicza się do nazwy „ instalacje elektryczne ogólne parter POM. 1-17 . Prosimy o uzupełnienie przedmiarów lub podanie pełnej ilości elementów oświetleniowych.

Odpowiedź : do wyceny przyjąć ilości zgodne z załączonym do przetargu przedmiarem z wyłączeniem pozycji  1.1.15.-Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem , oprawy zwykłe przykręcane końcowe – p.a. – latarnia zewnętrzna kuta – szt. 8

- Jak należy dobrać oprawy oświetleniowe i lampy pochodzące z zakupu Dessy lub zasobów PSOZ dla POM. 3-12 parteru ( opis w Opisie Technicznym –zał. Branża ARCHITEKTURA . Jakimi kryteriami będzie kierował się Zamawiający przy akceptacji tych opraw ?

Odpowiedź : kryteria doboru i akceptacji opraw będą polegały na spójności wyglądu opraw z planowanym wyposażeniem i wystrojem obiektu – zał. doklejka w dokumentacji projektowej . Projektant do celów projektowych zastosował katalog lamp stylizowanych mosiężnych wg katalogu producenta HE-MI P.U.H. Michał Kazikowski z Otwocka

- W Opisie Technicznym –zał. Branża ARCHITEKTURA istnieje zapis o instalacji oddymiania i montażu drzwi p.poż.( klatka schodowa ewakuacyjna i wentylatornia ) natomiast nie zostały te elementy uwzględnione w przedmiarach systemu SAP .

Odpowiedź : system SAP nie przewiduje systemu otwierania bądź podtrzymania drzwi pożarowych .

Podobna sytuacja również dotyczy instalacji hydrantowej.

Prosimy o uzupełnienie i wyjaśnienie tych rozbieżności i

zmianę przedmiarów .

Odpowiedź : w przedmiarze inst. przeciwożorawa poz.

31 i 32 podano prawidłową ilość hydrantów i szafek

hydrantowych

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót ( zestawienie materiałowe ) a opisem w dokumentacji projektowej wraz z wykazem sprzętu instalacji słaboprądowej i instalacji elektrycznych :

- Inst. CCTV :

  - W przedmiarze - monitor 19LV- 3 szt.

W dok. Proj. Monitor CMCC-172517 – 1 szt.

  - W przedmiarze głośnik radiowęzł 10W-13 szt.

W dok.proj. głośnik radiowęzł 10W-13 szt.

1.3     w przedmiarze – brak

W dok.proj. - wzmacniacz głośn. 200W -1 szt.

  - W przedmiarze – szafa dystr. 1 szt.

W dok.proj. brak

Odpowiedź : na tym etapie realizacji nie wyceniać

zakupu i montażu w/w urządzeń

2. Inst. SAP:

2.1  w przedmiarze :jak rozumieć( element syst

. SSWiN) czujka podczerwieni EC301-Encore –

53 szt.Czy zapis w tym miejscu jest pomyłką ?

W dok.proj. brak

Odpowiedź : w przedmiarze uwzględnić  czujki

ruchu PIR w ilości 53 szt. w projekcie

2.2  w przedmiarze :jak rozumieć zapis ( element syst.

SSWiN)  „ ekspander wyjść z obudową „ – 8 szt..

Czy zapis w tym miejscu jest pomyłką ?

W dok.proj. brak

Odpowiedź : dokumentacja proj.  zawiera

rozmieszczenie ekspanderów

2.3. brak w przedmiarze ( możliwe że jest już

zainstalowana w obiekcie jeśli tak to w jakiej

konfiguracji)

w dok. Proj. - Centrala sterująca FP1216EN18

Odpowiedź : centrala sterująca jest już

zainstalowana w pomieszczeniu monitoringu

3.Inst. SSWiN:

3.1. w przedmiarze brak ( możliwe że jest już

Zainstalowana w obiekcie jeśli tak to w jakiej

konfiguracji )

dok. Proj. - Centrala sterująca ORBIT-Pro

Odpowiedź : centrala sterująca ORBIT-Projest

już zainstalowana w pomieszczeniu monitoringu

4.Inst. strukturalna:

4.1. w przedmiarze brak

W dok. Proj. Pelen opis systemu  ( bez ilości gniazd

, przewodu UTP,ilości kabla wieloparowego i

przełącznicy telefon. )

Odpowiedź : na tym etapie nie przewiduje się

realizacji inst. sieci strukturalnej

- Inst. Elektryczne :

  - W przedmiarze „ wentylator sufitowy „ – p.a. wentylator kanałowy , 2 szt.- czy nie jest pomyłką ten zapis w Dziale inst. Wewn.poz. 31 ( jeśli nie to jaki typ ? )

W dok. Proj. – brak

Odpowiedź : wentylatory zostały zamontowane w I etapie realizacji .

5.2 w przedmiarze brak rozdzielni głównej RG

( wyposażenie )

W dok. Proj. Pełny opis wyposażenia rozdzielni

głównej RG wraz ze schematem

Odpowiedź : rozdzielnia główna  RG została

zamontowana w I etapie realizacji .

5.3.w przedmiarze brak UPS 10kVA

W dok. Proj. Opis UPS 10 kVA

Odpowiedź : na tym etapie nie przewiduje

się realizacji  UPS

5.4. w przedmiarze brak rozdzielni głównej TR4

W dok. Proj. Pełny opis wyposażenia rozdzielni

TR4wraz ze schematem

Odpowiedź : wykonana w I etapie realizacji

6.Inst. Elektryczne ( parter pom.  1-17)

6.1. w przedmiarze – czy dostawa opraw dotyczy tylko

pomieszczeń 1-17?

Odpowiedź : dostawa opraw – zgodnie z

przedmiarem

  - W przedmiarze – brak opraw typu O/18- 2 szt. ( pom. nr 3 i 6)

W dok. Proj. – jest na rysunkach

Odpowiedź : są ujęte w przedmiarze poz.1.1.9.

  - W przedmiarze -żyrandol typ Niderlandy typ H/6- 4szt.

W dok. Proj- na rys.pom.14 i pom.13 ( 2 szt.)

Odpowiedź : w przedmiarze i na rys. – 4 szt.

- Prosimy o przesłanie poprawionych przedmiarów ze względu na wymagania zamawiającego aby do oferty załączyć poszczególne kosztorysy branżowe przygotowane w oparciu  o przedmiary. Jednocześnie prosimy o precyzyjne podanie zakresu robót.

Odpowiedź : Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany przedmiarów . Wyjaśniamy , że w wyniku realizacji zadania zostaną wykończone  pomieszczenia znajdujące się na parterze : kaplica , biblioteka , apartament hrabiego , pokój biały , pokój żółty , poczekalnia , amfilada , sala wielka , korytarz ,winda . Pozostałe pomieszczenia wyposażone będą w instalacje bez wykończenia wnętrz .

Otrzymują :

1 x BIP- strona internetowa

1 x Wykonawca

1 x a/a