Tarnobrzeg; dn. 22.07.2014 r.

Or.VII.271.61.2014

Do wszystkich WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Por. J. Sarny w Tarnobrzegu -  II Etap”

Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907, 984, 1047, 1473 i z 2014 poz.423) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na pytania:

# PYTANIE 1

Dotyczy branży drogowej. Przedmiar robót poz. 4.2 Wykonanie warstwy wzmacniającej 
z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5-2,5 (kruszywo cement w betoniarce) gr. 15 cm zakłada wykonanie stabilizacji gr. 15 cm, natomiast w projekcie (Przekroje konstrukcyjne oaz opis techniczny) przewiduje wykonanie stabilizacji grubości 20cm. Prosimy 
o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że prawidłowa grubość jest w projekcie czyli 20 cm.
Zawsze projekt jest najważniejszy, przedmiar ma być pomocą przy wycenie a nie podstawą zadania.

Wykonawca wycenia robotę - wszystko co jest ujęte w projekcie - a nie tylko zakres przedmiarowy.

# PYTANIE 2

Według przedmiaru należy wykonać warstwę wzmacniającą z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15 cm natomiast według przekroju grubość warstwy wynosi 20 cm. Proszę o jednoznaczne określenie grubości.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że prawidłowa grubość jest w projekcie czyli 20 cm.

# PYTANIE 3

# Według przedmiaru warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC 5S natomiast według przekroju z mieszanki AC16. Proszę o jednoznaczne wskazanie uziarnienia mieszanki.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że warstwę ścieralną wykonać należy z mieszanki AC5S.

# PYTANIE 4

# Według przedmiaru na warstwie podbudowy z kruszywa należy wykonać warstwę podbudowy z mieszanki AC22P natomiast według przekroju jest to mieszanka AC20. Proszę o jednoznaczne wskazanie uziarnienia mieszanki.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że podbudowę należy wykonać z mieszanki AC22P.