Tarnobrzeg; dn. 29.10.2014 r.

Or.VII.271.102.2014

Do wszystkich WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Prusa, na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej do ul. M. Dąbrowskiej i od ul. Dąbrowskiej do końca odcinka”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 
i z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Czy przebudowa odcinka sieci wodociągowej W-W2 jest przedmiotem ww. postępowania przetargowego, ponieważ wg projektu  wodociąg przebiega poza zakresem I etapu robót?

Odpowiedź :

Tak, przebudowa wodociągu polega na „wyniesieniu” istniejącej instalacji poza obszar parkingu i wchodzi 
w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie 2

Czy przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych jest przedmiotem I etapu robót, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ nie wykazuje tych robót w żadnym z trzech etapów?

Odpowiedź :

Tak. Likwidacja kolizji energetycznych jest związana z realizacją robót drogowych i powinna je poprzedzać. Tym samym przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznych należy uwzględnić jako przedmiot I etapu robót i je wycenić.

Pytanie 3

W załączonym przedmiarze robót drogowych punkt 2.1 i 2.2 (poz. kosztorysowe 41-56) wyszczególnione są roboty dot. stanowisk parkingowych w obszarach I i J, finansowane przez TSM, wg projektu i SIWZ zakwalifikowane do II etapu, czy roboty te są przedmiotem tego postępowania przetargowego i czy mają być zakwalifikowane do I etapu robót?

Odpowiedź :

Wszystkie pozycje przedmiaru oznaczone jako Roboty TSM – rozdział 2, znaczone są jako etap II (i III) i będą realizowane w odrębnym postępowaniu jako inwestycja TSM i jako takie nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania. Tym samym parkingi w obszarach I i J nie kwalifikują się do I etapu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje na dzień 04.11.2014r., godz.10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 04.11.2014r. o godz. 11.15