BZP-I.271.24.2015                                                              	Tarnobrzeg, 19.05.2015r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 przy ul. Kochanowskiego 7  w Tarnobrzegu  oraz ułożenie kostki betonowej wraz z wymianą części ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 2  ul. Kochanowskiego 7 w Tarnobrzegu”

Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść zapytań z wyjaśnieniami:

1.Pytanie :

Czy zamawiający może określić jaką ilość docieplenia płytami XPS należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty, gdyż przedmiar robót nie wskazuje ilości docieplenie w tej technologii, natomiast projekt wskazuje docieplenie cokołu wyżej wymienionymi płytami.

Odpowiedź:

Docieplenie ze styropianu płytami XPS należy wykonać na całym obwodzie budynku równym 100 metrów bieżących na wysokości 60 cm od poziomu gruntu. Przewidziana ilość płyt XPS to 65 m2. Podaną ilość płyt typu XPS należy skalkulować w pozycji 29 przedmiaru.

2. Pytanie:

Czy zamawiający może sprecyzować jaką wyprawę elewacyjną należy skalkulować, gdyż przedmiar robót wskazuje tynk akrylowy, natomiast projekt tynk silikatowy? Proszę również określić strukturę tynku i wielkość ziarna.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy użyć wyprawy elewacyjnej silikatowej. Przewidziana jest faktura tynku typu „baranek”, wielkość ziaren w wyprawie 2,0 mm.

3. Pytanie:

Czy zamawiający może określić grubość liter ze styroduru i czy napis na elewacji ma być tak jak mówi przedmiar „PRZEDSZKOLE NR 2”czy może taki jak widoczny na przedstawionym w projekcie rzucie elewacji „PRZEDSZKOLE NR 2 WTARNOBRZEGU”. Czy płyty styrodurowe napisu należy wykończyć przyklejeniem do czoła płyt odpornego na działanie warunków atmosferycznych plexi, PCV czy wystarczy pomalowanie na kolor wskazany w projekcie?

Odpowiedź:

Napis / wysokość liter 0,5 m / taki jak widoczny na przedstawionym w projekcie rzucie elewacji „PRZEDSZKOLE NR 2 W TARNOBRZEGU”. Logo o średnicy 1,0 m . Logo i napis pomalować na kolor wskazany w projekcie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert upływa w dniu:  22.05.2015r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.05.2015r. godz. 11:15