Załącznik nr 7 do SIWZ

SPECYFIKACJA DOSTAW-FORMULARZ CENOWY

Sprzęt powinien posiadać parametry techniczne i technologiczne nie gorsze niż podane

poniżej:

| L.P. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ILOŚĆ | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA (zł) | Wartość netto / Wartość brutto | Podać numer katalogowy (part numer), nazwę producenta i model oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Netto | VAT | Brutto |  |  |
| 1 | stacjI lutowniczych 45-60W z regulacją temperatury w zakresie 150 stop.C-420 stop.C | Dane techniczne: Moc: min. 60W Wymienne groty Zakres temperatur lutownicy grotowej - 200-480°C Rodzaj grzałki lutownicy grotowej – Ceramiczny Typ dmuchawy powietrza Hot air - wentylator bezszczotkowy Tryb czuwania załączany automatycznie po odłożeniu kolby na podstawkę Wyświetlacz LED Wydajność dmuchawy - 120 l/min Napięcie zasilania - 220-240 W, 50 Hz | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Multimetr | Dane techniczne: funkcja HOLD umożliwiająca odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu lub w trudno dostępnych miejscach, sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu (Beeper), test diod tester stanów logicznych TTL samoczynne wyłączanie nieużywanego przyrządu, wyświetlacz 3 3/4 cyfry bargraf 21 segmentów | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | kalkulator dwuwierszowy z funkcją liczb zespolonych | Całki oznaczone i wartość pochodnej w punkcie Operacje na macierzach (3 x 3) Liczby zespolone Zaawansowana statystyka i regresja (rozkład normalny!) Binarny, ósemkowy i szesnastkowy system liczbowy Operacja na wektorach Rozwiązywanie równań i układów równań Rozwiązywanie wzoru (funkcja SOLVE) 40 stałych naukowych Możliwość konwersji 20 jednostek Pamięć obliczeń Obliczanie wartości wyrażeń Suma wyrazów ciągu Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne Logarytm dziesiętny, naturalny i o dowolnej podstawie Wartość bezwzględna Tabela funkcji Kombinacje i permutacje Ułamki zwykłe Konwersja współrzędnych biegunowych i prostokątnych Konwersja jednostek kąta (DEG, RAD, GRA) Notacja inżynierska Regulacja kontrastu wyświetlacza 9 komórek pamięci Wymiary: 13,8 x 80 x 162 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaciskarka, praska do końcówek tulejkowych, średnica tulejek:2-3.2mm | Dane techniczne: Długość [mm]150 Średnica [mm]Średnica tulejek 0,5-2,5 mm Materiał wykonaniaStal | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Miernik cęgowy | Dane techniczne: wybór zakresu: automatyczne i ręczne napięcie AC: 400 mV–600 V natężenie AC: 400 A–600 A napięcie DC: 400 mV–600 V natężenie DC: 400 A–600 A rezystancja elektryczna: 400 Ohm–40 MOhm ciągłość obwodów: tak test diod: tak test tranzystorów: nie bezkontaktowa detekcja napięcia AC: nie kontaktowa detekcja napięcia AC: nie test baterii: nie pomiar temperatury: nie pamięć maksymalnej wartości: nie pamięć zmierzonej wartości: tak automatyczne wyłączenie:tak wyświetlacz: 3 3/4 digit podświetlenie wyświetlacza: nie wskaźnik rozładowania baterii: tak multimetr cęgowy: tak wymiary: 194 × 71 × 38 mm zasilanie: 2× 1,5 V AAA W zestawie: baterie instrukcja groty pomiarowe | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Wyłącznik nadprądowy 3-fazowy C10 na szynę TH35 | • Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg IEC/EN 60898 • Dopasowane są konturem oraz wyglądem zewnętrznym do wyłącznikow rożnicowoprądowych serii CFI6, CKN6 • Wysoka selektywność w stosunku do poprzedzającego zabezpieczenia topikowego dzięki niewielkiej energii przepuszczanej • Zaciski przyłączeniowe windowe: górne i dolne • Możliwość oszynowania z gory i z dołu • Możliwość zamocowania styków pomocniczych Z-AHK i Z-NHK z lewej strony • Możliwość dobudowy z boku wyzwalacza wzrostowego Z-ASA /. i wyzwalacza podnapięciowego Z-USA /. • Spełniają wymagania koordynacji izolacji, odstęp zestykow 4 mm, dla pewniejszego elektrycznego rozłączenia • Podłączenie zasilania dowolne (z gory lub z dołu) • Maksymalne napięcie stałe do 48 V DC (na bieg.) dla CLS6 • Na wyższe napięcie stałe używać CLS6-DC (przestrzegać polaryzacji - patrz przykłady połączeń poniżej) • Znamionowe napięcie stałe dla CLS6-DC 250 V (na bieg.), = 4 ms • Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg. IEC/EN60947-2 • Możliwość rownoległego podłączenia przewodow oraz szyny fazowej | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6a | Wyłącznik nadprądowy 3-fazowy C16 na szynę TH35 | Dane techniczne: - Napięcie znamionowe: 500V AC - Prąd znamionowy: 16 A - Prąd zwarciowy: 6 k - Charakterystyka: C - Stopień ochrony: IP20 - Ilość biegunów: 3P - Szerokość: 52,5 mm (3 mod.) - Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1-25 mm2 - Montaż: szyna TS35 mm - Inne: wskaźnik położenia styków (czerwony/zielony) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 3-FAZOWY | Dane techniczne: Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 25A 3-faz 4p 30mA typ A CFI6-25/4/003-ADE • Wyzwalanie niezależne od napięcia sieci • Pasują konturem oraz wyglądem zewnętrznym do serii CLS6 i CKN6 • Zaciski szynowe/windowe z gory i z dołu • Przy zamontowanym oszynowaniu swobodny dostęp do zaciskow • Styki pomocnicze Z-HK i Z-NHK mocowane z boku • Wskaźnik ustawienia zestykow czerwony / zielony (tylko CFI6-4 bieg.) • Możliwość zastosowania ze zwykłymi oprawami oświetleniowymi z i bez elektronicznego zapłonu maks. 20 sztuk na 1 fazę • Położenie wyłącznika dowolne • Kierunek zasilania dowolny • Wyłącznik 4-biegunowy może być zastosowany jako 3-biegunowy. Należy wykorzystać zaciski 1-2, 3-4, 5-6 (+ mostek szynowy) • Wyłącznik 4-biegunowy może być zastosowany jako 2-biegunowy. Należy wykorzystać zaciski 5-6 i N-N • Zaleca się raz w miesiącu sprawdzanie wyłącznika przez naciśnięcie przycisku “T”. Wyłącznik musi wowczas zadziałać. • Funkcją testu sprawdzamy zadziałanie wyłącznika ochronnego na prąd rożnicowy. Nie zastąpi to pomiaru rezystancji uziemienia RE i rezystancji izolacji przewodow. • Wyzwalanie bezzwłoczne • Temperatura pracy do -25oC • Typ -AC: wyłącznik czuły na prąd rożnicowy sinusoidalny • Typ -A: wyłącznik czuły na prąd rożnicowy sinusoidalny oraz wyprostowany pulsacyjny | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 1-FAZOWY | Dane techniczne: Rożnicowka z bezp.2P 16A 30mA Napięcie znamionowe : 230 V, 50 Hz Wytrzymałość na udar prądowy : 250 A Wytrzymałość zwarciowa : 6 kA Montaż : na szynie DIN (TS 35) Znamionowy prąd rożnicowy : 0,03 A Trwałość elektr. : 4 000 cykli łączeń Stopień ochrony (w stanie zabud.) : IP40 Przekroj przewodow przył. : 1 - 25 mm2 Grubość szyn łączeniowych : 0,8 - 2 mm Temperatura pracy : od -25°C do +40°C | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | WYŁĄCZNIK silnikowy TRÓJFAZOWY ZE STYKAMI POMOCNICZYMI 1.6-2.5A na szynę TH35 | Wyłącznik silnikowy M250 1,6-2,5A 606806 Opis produktu: Pewna ochrona silnika przed termicznym obciążeniem oraz przed zwarciami. Prosty i szybki montaż na zatrzaski na szynie standardowej TH 35 mm zgodnie z DIN EN 50022, dzięki czemu zapewnia ławy montaż w nawet małych rozdzielniach. Trwałość mechaniczna i łączeniowa: 100000 przestawień. Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq - 6 kA. Zdolność napięcie izolacji Uj - 690 V. Zdolność znamionowa łączenia : 230, 400, 500V. Ue: 400V 50/60Hz. Ics/Icu: 6kA. Ue: 500V 50/60Hz. Ics/Icu: 6kA. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | WYŁĄCZNIK silnikowy TRÓJFAZOWY ZE STYKAMI POMOCNICZYMI 2.5-4A na szynę TH35 | Wyłącznik silnikowy M250 2,5-4,0A 606807 Opis produktu: Pewna ochrona silnika przed termicznym obciążeniem oraz przed zwarciami. Prosty i szybki montaż na zatrzaski na szynie standardowej TH 35 mm zgodnie z DIN EN 50022, dzięki czemu zapewnia ławy montaż w nawet małych rozdzielniach. Trwałość mechaniczna i łączeniowa: 100000 przestawień. Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq - 6 kA. Zdolność napięcie izolacji Uj - 690 V. Zdolność znamionowa łączenia : 230, 400, 500V. Ue: 400V 50/60Hz. Ics/Icu: 6kA. Ue: 500V 50/60Hz. Ics/Icu: 6kA. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | WYŁĄCZNIK silnikowy TRÓJFAZOWY ZE STYKAMI POMOCNICZYMI 4-6.3A na szynę TH35 | Wyłącznik silnikowy M250 4,0-6,3A 606808 Opis produktu: Pewna ochrona silnika przed termicznym obciążeniem oraz przed zwarciami. Prosty i szybki montaż na zatrzaski na szynie standardowej TH 35 mm zgodnie z DIN EN 50022, dzięki czemu zapewnia ławy montaż w nawet małych rozdzielniach. Trwałość mechaniczna i łączeniowa: 100000 przestawień. Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq - 6 kA. Zdolność napięcie izolacji Uj - 690 V. Zdolność znamionowa łączenia : 230, 400, 500V. Ue: 400V 50/60Hz. Ics/Icu: 6kA. Ue: 500V 50/60Hz. Ics/Icu: 6kA. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | WYŁĄCZNIK silnikowy TRÓJFAZOWY ZE STYKAMI POMOCNICZYMI 6.3-10A na szynę TH35 | Wyłącznik silnikowy M250 6,3-10,0A 606809 Opis produktu: Pewna ochrona silnika przed termicznym obciążeniem oraz przed zwarciami. Prosty i szybki montaż na zatrzaski na szynie standardowej TH 35 mm zgodnie z DIN EN 50022, dzięki czemu zapewnia ławy montaż w nawet małych rozdzielniach. Trwałość mechaniczna i łączeniowa: 100000 przestawień. Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq - 6 kA. Zdolność napięcie izolacji Uj - 690 V. Zdolność znamionowa łączenia : 230, 400, 500V. Ue: 400V 50/60Hz. Ics/Icu: 6kA. Ue: 500V 50/60Hz. Ics/Icu: 6kA. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | licznik energii elektrycznej 3-fazowy C52 1,5/6A 3x230/400V | DANE TECHNICZNE: Licznik energii elektrycznej 3-fazowy C52 1,5/6A 3x230/400V REG./LEG. Klasa dokładności 1 Legalizowany tak Liczba faz Trófazowe Liczba taryf licznika Jednotaryfowy Model Pomiar bezpośredni Napięcie znamionowe [V] 2 380 Prąd maks. (Imax) [A] 40 Rodzaj mierzonej energii Pomiar energii czynnej Rodzaj wskaźnika Analogowy Sposób montażu Montaż czołowy Sposób połączenia licznika Połączenie bezpośrednie Typ licznika Elektromechaniczny Znamionowa częstotliwość pracy[Hz] 50 | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | stycznik 3-fazowy ze stykami pomocniczymi | DANE TECHNICZNE: STYCZNIK 3P 9A 230V AC LC1D09P7 Typ produktu: Stycznik Opis skrocony: LC1D Liczba biegunow: 3P Kombinacja stykow: 3 NO Moc silnika w kW: 4 kW Wartość napięcia sterującego: 230 V AC Wbudowane styki pomocnicze: 1 NO + 1 NC Sposob montażu: Płyta Szyna Technologia cewki: Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć Stopień ochrony IP: IP20 Temperatura otoczenia dla pracy: -5...60 °C Wysokość: 77 mm Szerokość: 45 mm Głębokość: 86 mm Masa produktu: 0.32 kg | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Zasilacz stabilizowany (laboratoryjny) | Zasilacz stabilizowany 13,8V 10/12A (transformator). Najważniejsze cechy: Znamionowy prąd wyjściowy: 10,0A Znamionowe napięcie wyjściowe: 13,8V Ograniczenie prądowe: 12,0A Napięcie wejściowe: 230V, 50-60Hz Zakres temperatury otoczenia podczas pracy: −25°C ÷ +40°C Zakres temperatury otoczenia podczas przechowywania i transportu: −25°C ÷ +70°C Uchyb od źródła: < 0.5% Uchyb od obciążenia: < 0.2% Tolerancja napięcia wyjściowego: < 0.5% Tętnienia (wartość międzyszczytowa): < 0.5% Współczynnik temperaturowy: < 0.02%/°C Wymiary [mm]: 150×80×230 Masa: 3,0 kg | 6 szt. |  |  |  |  |  |