Znak sprawy: BZP-I.271.95.2018                                                       Tarnobrzeg, 11 styczeń  2019r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”,
 oś priorytetowa II

Zgodnie z art. 38 ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść pytania z wyjaśnieniem:

Pytanie:

1. W przedmiarze ZPM-00-003  (dot. cz. 01 Tereny nad Wisłą ) pojawia się informacja ' dostawa i montaż kładki drewnianej 25x25x350 ... ' - brak jednak informacji na temat tego elementu w części projektowej co uniemożliwia wycenę. Prosimy o wyjaśnienie.

2. W projektach zieleni dot. cz. 01 oraz 02 oraz w przedmiarze - brak informacji na temat wykończenia terenu pod nasadzeniami oraz sposobie oddzielenia rabat od otaczających trawników, prosimy o wyjaśnienie.

3. Brak informacji dotyczących labiryntu wokół wieży do zabawy, prosimy o wyjaśnienie.

4.  Brak informacji na temat nawierzchni bezpiecznej pod wieżą do zabawy, prosimy o wyjaśnienie.

5. W przedmiarze ZPM-00-005 pkt. 2.10 ' mechaniczne karczowanie...' ilość 2,99 ha - brak informacji na temat  skupiny krzewów, czy będzie wymagana zgoda na ich wycinkę? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Ad .1

Informacja na temat kładek drewnianych (belek) znajduje się na stronie 13-tej Projektu wykonawczego, branża architektoniczna w dziale Drewniane belki.

Ad. 2

Wykończenie terenu pod nasadzeniami jest określone na stronie 59 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w dziale 5.2.  – pod nasadzenia przy ławkach, nasadzenia przy ścieżce edukacyjnej, należy rozłożyć geowłókninę, a po posadzeniu wysypać 10 cm kory grubej. Zieleń na obrzeżach parku sadzić bez maty.

Zadanie 1 – przy ławkach i alejkach nasadzenia należy wykańczać geowłokniną i wysypywać korą grubą 10 cm, na pozostałych terenach należy wysypywać korą grubą 10 cm.

Zadanie 2 – nasadzenia wykańczać jedynie korą grubą 10 cm.

Brak oddzielenia między nasadzeniami, a trawnikiem.

Ad. 3

Labirynt wokół wieży do zabawy został zwizualizowany na planszy koncepcji – 3-cia fotografia od lewej strony w dolnym rzędzie fotografii oraz na 4-tej stronie opisu koncepcji.

Ad. 4

Projekt wymaga dostarczenia certyfikatów zgodności urządzeń zabawowych wraz z ich wymiarami, wymiarami stref bezpieczeństwa, kolorystyką, rodzajem zastosowanych materiałów, sposobem mocowania do podłoża. Nawierzchnia bezpieczna winna być wykonana w zgodzie z dostarczonym certyfikatem i zaleceniami producenta urządzenia.

Ad. 5

Karczowanie dotyczy podrostu krzewów na skarpie wiślanej i na terenie zbiornika. Są to grupy krzewów o powierzchni do 25 m2 i młode drzewa, których usuwanie nie wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie na podstawie przepisów art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Pytanie :

Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności zapisu przedmiaru pkt. 54: "Dostawa i montaż 7 szt. drewnianych, impregnowanych i malowanych rzeźb zwierząt" a STWiORB pkt. 2 materiały:" Rzeźby zwierząt przedstawiające różne zwierzęta 3 szt., różnych gatunków, wykonane z drewna, impregnowane i malowane proszkowo. Wysokość minimalna rzeźby 1,2 m..."

Rzeźby zwierząt z wikliny na placu zabaw, minimalna wysokość 1,7 m...

Pytanie brzmi: który element należy wykonać - rzeźby zwierząt z wikliny czy rzeźby zwierząt drewniane, ponieważ zapis przedmiaru i STWiORB jest rozbieżny.

Odpowiedź:

Zgodnie z Projektem wykonawczym, branża architektoniczna s. 13-14 należy wykonać:

- 7 szt. rzeźb drewnianych impregnowanych i malowanych różnych gatunków zwierząt, wysokość minimalnie 1,2 m,

- 2 rzeźby zwierząt z wikliny na placu zabaw o minimalnej wysokości 1,7 m.