

Znak sprawy: BZP-I.271.34.2019 Tarnobrzeg, 11 czerwca 2019r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WRAZ Z MODYFIKACJĄ**

Dotyczy: **„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego” - etap I**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w zw. z art.38 ust.4 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść pytania
z modyfikacją:

**Pytanie 1**

W nawiązaniu do przetargu: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego” - etap I współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z uwagi na złożony zakres i konieczność skoordynowania wielu branż dla przygotowania wyceny przedmiotowego zadania zwracamy się z prośbą o **wydłużenie czasu** niezbędnego na wykonanie rzetelnej wyceny i dostosowania go do złożoności wyceny.

 **Odpowiedź:**

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 24.06.2019r. godz. 10.00, otwarcie ofert 24.06.2019r. godz. 11.00

**Pytanie 2**

Proszę o szczegółowe sprecyzowanie zakresu wykonania robót, które należy wykonać w mniejszym zadaniu. Przedmiar nie uwzględnia całego zakresu projektowego od PZT01 do PZT10. Czy jest wykonane główne zasilania elektryczne poszczególnych zakresów PZT oraz czy szafki złączowo-pomiarowe Zakładu Energetycznego ZKP już istnieją czy należy je wykonać?

1. Zakres robót do wykonania w obecnym zadaniu pokrywa się z załączonym przedmiarem robót.
2. Główne zasilanie obecnie nie istnieje – trwają procedury przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie zestawów złączowo – pomiarowych.
3. Zestawy złączowo – pomiarowe będą umiejscowione zgodnie z dokumentacją projektową i realizowane przez Zakład Energetyczny.

**Pytanie 3**

**Branża sanitarna**

Proszę o określenie która z przepompowni opisanych w projekcie sanitarnym charakteryzuje przepompownię ścieków która jest w przedmiarze na pozycji 389 w PZT06.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na pytanie – przepompownia na stronie 50 opisu do PZT. Patrz wyciąg z dokumentacji – załącznik-02

**Pytanie 4**

**Branża budowlana**

Prosimy o udostępnienie rysunków bądź opisu ogrodzenia panelowego wokół placu zabaw której wg przedmiaru w pozycji 100 jest 649 mb.

**Odpowiedź:**

W zakresie ogrodzenia panelowego wyjaśniam:

W załączniku\_01 jest rysunek ze schematem ogrodzenia jaki został przyjęty w projekcie.

W zakresie obmiaru jest nieścisłość:

- zgodnie z obmiarem PZt02 jest 120mb ogrodzenia (nie jak podane 649mb - ta wartość odnosi się powierzchnia placu zabaw w m2)

- zgodnie z obmiarem PZT 04 -64mb i 1 furtka - tej pozycji nie ma przedmiarze i kosztorysie z uwagi ze zakres został wyłączony z inwestycji.

**Pytanie 5**

Brak w przedmiarze pozycji odnośnie wykonania Budowli typ K- pomost pływający oraz Budowli typ L – strefa nadbrzeża betonowego, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Z uwagi na ograniczenie zakresu inwestycji w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej pozycje takie jak: budowla typ K, budowla typ L zostały wyłączone z realizacji.

**Pytanie 6**

Prosimy o określenie ilości ławek uniwersalnych oraz piknikowych dla całego zakresu inwestycji, w przedmiarze określono tylko ilość ławek bez podziału na rodzaj.

**Odpowiedź:**

Ilość ławek w poszczególnych strefach:

PZT02 -2 szt. ławki pierścieniowe, 4 ławki piknikowe, 4 ławki zwykłe/uniwersalne

PZT03 -2 szt. ławki uniwersalne

PZT04 -2 szt. ławki pierścieniowe, 3 szt. ławki uniwersalne

PZT07 -3 szt. ławki pierścieniowe, 4 ławki piknikowe, 12 szt. ławek uniwersalnych

PZT08 -4 ławki piknikowe

Ilości w przedmiarze się zgadzają, nie ma podziału na rodzaje.

**Branża elektryczna**

**Pytanie 7**

Brak w przedmiarach tablic rozdzielczych: SOPW1, SOPW2, RSLIP, SROZ, RALT1, SO1, RGWC5, RGWC1, RGWC3. Prosimy o wyjaśnienie, czy tablice te, należy ująć w ofercie.

**Odpowiedź:**

W zakresie tablic rozdzielczych ze względu na ograniczenie zakresu inwestycji w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, wszystkie tablice, które obejmują budynki/budowle nie objęte niniejszą inwestycją nie należy ujmować w ofercie. **Oferta ma obejmować tylko tablice rozdzielcze dla obiektów realizowanych zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiającego.**