Znak sprawy: BZP-I.271.27.2020                                                             Tarnobrzeg, 27 lipca 2020r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: Remont drogi wojewódzkiej 
nr 723:

1) Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do km 2+118 wraz 
ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego – Wyszyńskiego - Zwierzyniecka.

2) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do km 2+118 wraz 
ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego – Wyszyńskiego - Zwierzyniecka.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Gmina Tarnobrzeg, 
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść pytań
z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

# Wykonanie zabezpieczenia rurami PE dn100 SDR17 oraz PE dn350 SDR17 jest niemożliwe bez demontażu istniejącego rurociągu gazowego.  Prosimy o potwierdzenie konieczności zabezpieczenia istniejących gazociągów rurami ochronnymi dwudzielnymi stalowymi.

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie Warunków Technicznych zabezpieczenia sieci gazowej nr PSG6VIII/ZTI/18U/442119/16-152/1/16

Odpowiedź do pytań 1-2:

Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia sieci gazowych rurami ochronnymi - nie ma wymogu zarządcy sieci PSG (warunki w załączeniu).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert  pozostaje na dzień 30.07.2020r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert 30.07.2020r. godz. 11:10