

Załącznik Nr 1 do pisma znak: Or-V.170.53.2016

Znak sprawy: BZP-I.271.18.2021 Tarnobrzeg, 3 września 2021r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Zabezpieczenie klatki schodowej w zakresie p.poż. w budynku biurowo-administracyjnym siedziby Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

**1. Proszę o informację drzwi do piwnicy D15 mają być o konstrukcji aluminiowej czy drewnianej. Występują rozbieżności pomiędzy SWZ, opisem i przedmiarami**

**Odpowiedź:**

 *Mają być drzwi aluminiowe*

**Pytanie 2.**

**Czy podany wymiar w ”świetle ościeżnicy” nie powinien być wymiarem w świetle przejścia ? Po otwarciu drzwi skrzydło zawęża światło ościeżnicy przez co światło przejścia jest mniejsze niż światło ościeżnicy**

**Odpowiedź:**

*Tak podane na rzutach wymiary powinny być traktowane jako minimalna szerokość światła przejścia. Grubość skrzydła po otwarciu nie może zawężać światła przejścia.*