| Wykonawca : | FORMULARZ CENOWY |
| --- | --- |

„Bieżące utrzymanie, konserwacja  i  przeglądy  sygnalizacji  świetlnych 
na terenie miasta Tarnobrzega”

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Cena jednostkowa | Ilość / 1 rok | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto |  | netto | brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Bieżące utrzymanie, konserwacja i przegląd wszystkich obiektów objętych zamówieniem w zakresie: całodobowy nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych, regulacja kamer do detekcji wizyjnej utrzymanie pokryw przy studniach kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej wymiana uszkodzonych żarówek, wymiana soczewek w przypadku uszkodzeń mechanicznych, konserwacja układów sterowniczych, usuwanie awarii kabli sterowniczych (nie obejmuje wymiany kabla), systematyczne czyszczenie soczewek na sygnalizatorach, systematyczne czyszczenie komór sygnalizatorów, konserwacja sygnalizatorów, malowanie słupów pod sygnalizatorami (jednorazowo w okresie wiosennym). | Ryczałt za miesiąc |  |  | 12 |  |  |
| 2. | Wymiana przycisku dla pieszych | szt. |  |  | 8 |  |  |
| 3. | Wymiana sygnalizatora pieszego LED | szt. |  |  | 1 |  |  |
| 4. | Wymiana sygnalizatora kołowego LED | szt. |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Wymiana sygnalizatora akustycznego | szt. |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Wymiana słupka pod sygnalizator | szt. |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Wymiana wkładu LED fi 300 mm (wymiana z materiałem) | szt. |  |  | 2 |  |  |
| 8. | Wymiana wkładu LED fi 200 mm (wymiana z materiałem) | szt. |  |  | 3 |  |  |
| 9. | Wykonanie badań instalacji elektrycznej wszystkich obiektów objętych zamówieniem | kpl. |  |  | 1 |  |  |
| 10. | Wymiana programu w sterowniku sygnalizacji | kpl. |  |  | 1 |  |  |
| 11. | Wymiana programu w detektorze wizyjnym | kpl. |  |  | 1 |  |  |
| 12. | Wykonanie wymiany pętli indukcyjnej | szt. |  |  | 3 |  |  |
| 13. | Wymiana kamery detekcji wizyjnej | szt. |  |  | 2 |  |  |
| 14. | Wykonanie badań ruchu na skrzyżowaniu, wykonanie projektu programu sygnalizacji z uzgodnieniem i zatwierdzeniem oraz wprowadzeniem do sterownika | kpl. |  |  | 2 |  |  |
| RAZEM / ROK |  |